**NR:** 158/2015

**PRODUCENT:** EL-BIG Jarosław Wręczycki

 ul. Nakielska 42/44

42-600 Tarnowskie Góry

**OZNACZENIE PRODUKTU:** Rozdzielnia licznikowa ZP40x40-1P3F-0\_LZ-WN\_O-E

ZP40x40-1P3F-0\_LZ-WN\_O-S

ZP40x40-1P3F-0\_LZ-WN\_O-F

**DANE TECHNICZNE:** Napięcie znamionowe izolacji Ui=690V

 Stopień ochrony IP44, IK-10

 Temperatura eksploatacji -50 do +85ᵒC

 Kategoria palności V0

 Kolor RAL 7035

 Klasa ochronności II

 Odporność na prądy pełzające CTI 600

 Wytrzymałość dielektryczna 240kV/cm

Deklarujemy, że oznaczony wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanej:

 PN-EN 60439-1:2003+A1:2006

(EN 60439-1:1999+A1:2004)

PN-EN 60439-5:2008

(EN 60439-5:2006)

 EN 61 439-1

 EN 61 439-3

 EN 61 439-5

 EN 62 208

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej uznaje się za potwierdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

Dyrektywie Unii Europejskiej LVD 2006/95/WE

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r.,Dz. U. nr 155, poz. 1089

Stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania 

**DOKUMENTY IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB:** Rysunek zestawczy

**MIEJSCOWOŚĆ, DATA:** Tarnowskie Góry, 2015.06.30

****

**IMIĘ I NAZWISKO, STANOWISKO, PODPIS: Jarosław Wręczycki, Właściciel**

**W przypadku wprowadzenia nieuzgodnionych z producentem zmian w wyrobie lub zastosowania go niezbędnie z przeznaczeniem niniejsza deklaracja traci ważność.**